技术要求

1. 项目名称、数量：省政府门诊部中医特色装修改造
2. 项目用途说明：根据医院布局调整安排，省政府门诊部将用于中医科业务用房。
3. 配置规格、附件、零配件及专用工具等（可另加附页）：

1、原地面修补清洗；2、门诊大厅、取药大厅、二层名中医工作室等区域安装抗倍特板墙裙；3、双层石膏板造型吊顶；4、照明灯具安装；5、乳胶漆墙面粉刷及墙面壁纸粘贴；6、大门更换及中式额枋；7、新作墙体及门洞封堵；8、实木复合门安装。详见施工图纸和清单

1. 详细技术要求、参数及产品资料等（可另加附页）：

1、投标要求：参加投标企业须具有建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

2、工程报价：依据图纸要求、现场交底答疑情况和现场拆除等工程量，根据山东省房屋修缮定额，结合市场，真实合理，包工包料，最后按施工项目清单报总价，本项目采用固定全费用综合单价，根据项目情况据实结算。报出各分项全费用综合单价，应包括为完成项目所需的人工费、材料费、措施费、施工机械使用费、疫情防控费、 所有施工现场环保措施费、 利润、规费、税金、验收费用及相关行政部门缴纳的费用并考虑风险费用等全费用综合单价。

3、注意事项：施工改造尽量避免干扰正常秩序和维护好楼宇环境，施工现场垃圾应随时清理清运，保持环境卫生整洁，垃圾清运费由中标方承担。

4、工程竣工验收：按行业规范标准验收，据实报审计结算。

1. 售后服务条件及交货日期（或工期）：

 工期45天或自报，质保期两年。