附1：山东省立医院医疗设备购置论证申请表

档案编号：                             （由医工办填写）

| 科室购置优先级. 山东省立医院 医疗设备购置论证申请表（年） 申请科室： 填报日期： 年 月 日 |
| --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放置地点 |  |  | 门诊□ 病房□ 手术室□ 介入中心□ 实验室□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出库科室 |  |  | 按绩效核算单元填写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置功能 定位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所需配套 设备、附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单价 |  |  | 进口 □ 国产 □ 进口、国产均可 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价（人民币） |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 数量： 台 |  |  |  |  |  | 总预算金额： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源：院内经费□ 科研经费□ 其它：□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、申购依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展新技术新项目□ 设备更新□ 工作量增加设备紧缺□ 配套现有设备使用□ 基础医护设备□ 设备软硬件升级□ 科研□ （可多选）其它理由：□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术先进性： 国际领先 □ 国内领先 □ 常规使用 □ 设备购置时机：技术领航□ 技术跟进□ 追求高性价比□ 其它： 属于多学科联合使用：是□，学科： 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场分析：1、是否单一来源？ 是□ 否□ 2、国内首台 □ 省内首台 □ 院内常规使用 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类设备购置使用情况： 是否原有同类设备？ 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如有请详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌型号 |  |  | 购置年份 | 使用率 |  |  |  | 经济效益情况 |  |  | 售后、技术服务等评价 |  |
| 购置该设备的必要性（预期在医疗、教学、科研等方面的功能和作用，重点论述是否属于引领学科发展和创新技术设备，省内同级别三甲医院使用情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备选型情况（三家以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产厂家 |  |  |  | 原产地 |  |  | 规格型号 |  | 代理商及联系方式 |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作（安装）环境要求：（50万元以下且场地条件具备的设备可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物安装条件：面积： 间 m2；已有，需再建；层高要求： ；承重要求： ；其它： 安装路径：电梯□ 破墙□ 玻璃拆除□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装机房落实：是□ 预计安装位置： 否，待落实□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对水/电/气/动力，温湿（是否需配空调，除湿机等），层流净化等的要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无排污、环保、放射防护（环评预评报告等）、屏蔽等问题，解决措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它特殊安装要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、使用人员要求及落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 分工任务 （操作维护质控管理） |  |  |  |  | 专、兼职 |  | 职称 |  |  | 培训上岗计划 |
| 五、预期效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、经济效益分析（50万元以下设备只需填写耗材情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有病源量： 人/周 人/年 |  |  |  |  |  |  | 目标设备病源量： 人/周 人/年 |  |  |  |  |  |
| 是否能够按规定收费：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 收费是否进医保： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 收费标准：（按次，部位等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估年收益： 元（预估病员量x收费标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有耗材： 有□ 无□ 耗材名称： 耗材类型：封闭式□ 开放式□ 耗材能否单独计费：是□ 否□ 耗材报价： 元；预计年用量： 件；年耗材费用： 万元 耗占比升高的情况，科室能否承受，请论述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、维护费用 是否需要购置保修：是□ 否□； 预估保修费用： 万元 其他易损易耗配件、附件维护费用，如有请做说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、社会效益综述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、承担的风险与责任保证（风险承诺） 努力完成预期经济、科研指标。 严格按照规定执行操作规程，保证机器的安全正常运行。 严格把握使用指征，明确注册证适用范围，确保医疗安全。 严格培训上岗操作人员，定期考核。 如未能达到预期病员量或者因调查失误（人员不到位，临近淘汰技术；技术风险过高，适用病员极少；违反医学伦理要求；没有相应的收费标准；无合适耗材等情况）导致设备闲置，医工办将视相关情况进行全院通报，暂停科室下一年医疗设备购置申请。同时与科室协商，分析原因，帮助科室改善医疗设备使用状况，医工办保留对设备的调拨、处置权限。 科务会（主任，护士长，副主任医师共5人以上）讨论意见： 签字： 科室负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报科室联系人及联系方式：（姓名、手机、电子邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级学科主任意见 ： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医务处意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以下内容由医学工程管理办公室填写）

医学装备管理委员会意见： 经费来源与组成情况（能否办理免税等情况）： 日期：