| 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总务部 | 查体中心二部增设电源 | 1 | 299000 | 299000 |
|  | 妇儿综合楼UPS更换电池 | 88 |  | 70000 |
| 东院创伤二科 | 深低温冰箱 | 1 | 80000 | 80000 |
| 神经内科 | 动态葡萄糖监测仪 | 8 | 2000 | 16000 |
| 妇科门诊 | 高频电刀及吸烟机 | 1 | 100000 | 100000 |
| 麻醉手术科二部 | 高频电刀 | 1 | 80000 | 80000 |
| 东院内镜诊疗科 | 双层运输车 | 1 | 3500 | 3500 |
| 眼科 | 手持回弹式眼压计 | 1 | 75000 | 75000 |